## Feuil1
Type | Matériel | Fabricant | Caractéristiques | Prix | Site | More
Voltage Regulator
| Furman SPR-16Ei | Furman | 12 sorties IEC C13 (femelles) dont une 16A |  | http://www.son-video.com/Rayons/Conditionnneur/Furman-SPR-16Ei.html
| P-6900 AR E Voltage Regulator/Power Conditioner (30A) | Furman | 30A - 11 total outlets (different outputs) - Lire Manuel pour les branchements | 3759 | http://www.thomann.de/gb/furman_p_6900_ar_e.htm
Power Conditionner
| PL-PRO DMC E POWER CONDITIONER with VOLTMETER / AMMETER | Furman | 16A - 11 outlets - Current Meter Included | 579 | http://www.thomann.de/gb/furman_plpro_dmc_e.htm
| PS Audio Dectet Power Center | PS Audio | 10Amps max - 10 prises Filtrage du courant secteur Trois zones filtrées (dont une "numérique") | 700 | http://www.son-video.com/Rayons/Filtre-secteur/PS-Audio-Dectet-Power-Center.html | http://www.audioaficionado.org/ps-audio/19276-ps-audio-dectet-review.html
| BADA LB-6600 Filtre Secteur 8 Ports Schuko | Bada | 15 A max | 319 | http://www.audiophonics.fr/fr/connectique-secteur-multiprises-filtres/bada-lb6600-filtre-secteur-ports-schuko-silver-p-5587.html
Protection Champ Electrique
| Aaronia X-Dream Toison CEM de haute qualité | Aaronia | Très bon en HF : 1MHz à 30GHz | € 49,95 (1m²) | http://www.aaronia.fr/produits/Protections/Aaronia-X-Dream-100dB
| Tissu de blindage réfractaire Aaronia Mesh | Aaronia | 108dB à 1kHz, 100dB à 1MHz, 60dB à 100MHz, 44dB à 1GHz, 30dB à 10GHz | € 69,95 (1m²) | http://www.aaronia.fr/produits/Protections/Aaronia-Mesh/
| Tissu anti-ondes silver twin | Ondelio | Atténuations des champs basses et hautes fréquences (entre 50 et 60 dB) | 100€ (1,5m²) | http://www.ondelio.com/tissu-anti-ondes-silver-twin.htm
| SOFT&SAFE™ SHIELDING FABRIC | LessEMF |  | $21.95 per lin ft | http://www.lessemf.com/fabric.html#1222
| RADIOSCREEN™ | LessEMF | Tested to >50dB over 10MHz-3GHz. | $15.99 per lin ft | http://www.lessemf.com/fabric.html#1240
Protection Magnétique
| Magno-Shield FLEX+ (autoadhésif) (champ magnétique AC et DC) | Aaronia | Atténuation : 5-7 dB - Densité de saturation: 0,8T - largeur bande: 91mm | 100 €/m | http://www.aaronia.fr/produits/Protections/Magno-Shield-FLEX-PLUS-autoadh%C3%A9sif
Mesures
| Anaylseur de spectre | Aaronia | de 10Hz à 10kHz | 500 | http://www.aaronia.fr/produits/Analyseurs-de-spectre/NF-1010E
Wattmètre (mesure la puissance consomée) (le pl-pro dmc e en inclut 1)
Câbles alimentation (blindés) |  |  | pour connection à la multiprise ou au voltage regulator/power conditionner |  | http://www.son-video.com/Rayons/Filtre-Secteur/Furman-ADP-10E1.html
| http://www.furmansound.com/product.php?div=03&id=INT_ADAPTOR_CORDS_PRO |  | pas de blindage ?
| http://www.thomann.de/fr/the_sssnake_kgs_kabel.htm |  | pas de blindage ?
| Si furman : |  | Alternative pour blindage: créer les câbles secteurs soi-même
|  |  | IEC connector : pb : connecteurs pas assez gros pour le câble | 32.9 | http://www.audiophonics.fr/fr/fiches-secteur-connecteurs-iec/furutech-fi15eg-connecteur-iec-plaque-13mm-p-4610.html
|  |  | câble blindé | 26,50€/m | http://www.audiophonics.fr/fr/cable-metre-cables-secteur/furutech-fp314ag-cable-secteur-cuivreargent-ofc-3x2mm2-13mm-p-4611.html
| câble input Power conditionner |  | Doit pouvoir supporter 16 A |  | http://www.son-video.com/Rayons/Cable-secteur/GigaWatt-LC1-MK3.html
|  |  | blindage pour réduction EMI |  | http://www.son-video.com/Rayons/Cable-alimentatin/Audioquest-NRG-2.html
|  |  |  | 13 | http://www.aaronia.fr/produits/protections/cable-dalimentation-blinde/
http://www.choix-de-vie.com/Blocs-prises-et-c%C3%A2bles-blind%C3%A9s-Danell/C%C3%A2ble-blind%C3%A9-de-raccordement-PC-noir-2-m%C3%A8tres-Danell/flypage.tpl.html#!prettyPhoto
Protection ESD
| Bracelet anti-ESD |  |  | 5.32 | http://www.selectronic.fr/bracelet-anti-statique-bleu.html
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/178756/Bracelet-antistatique-ESD-Bouton-pression-952-mm-38-SD-AS-D4?ref=searchDetail
| Gants Anti-ESD |  |  |  | http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/0203066/Gants-antistatiques
Sites
http://www.expercem.com/
http://www.ondelio.com/
http://boutique.electromagnetique.com
http://www.aaronia.fr/
http://www.lessemf.com
http://www.audiophonics.fr
Selection
Power Conditionner | BADA LB-6600 Filtre Secteur 8 Ports Schuko | Bada | 15 A max 8 ports schuko | 319 | http://www.audiophonics.fr/fr/connectique-secteur-multiprises-filtres/bada-lb6600-filtre-secteur-ports-schuko-silver-p-5587.html
Câbles outputs | Câble d'alimentation Elite2: Câble IEC blindé | Aaronia | 2m | 13 | http://www.aaronia.fr/produits/protections/cable-dalimentation-blinde/
Câble input | Câble secteur blindé Olflex 110CY 3x2.5mm² 2.20m |  | 2m 3*2,5mm2 | 32 | http://www.audiophonics.fr/fr/cables-secteur/cable-secteur-blinde-olflex-110cy-3x25mm2-220m-p-5142.html
Bracelet Anti ESD |  |  |  | 5 | http://www.sosav.fr/store/decharge-electrostatique-des/3008-bracelet-antistatique-des.html?gclid=CjwKEAjw4s2wBRDSnr2jwZenlkgSJABvFcwQTElLz-h2w7OZbhdWJa-q6SymoPoqdn7dKMZUw3WBhRoCmtPw_wcB
Gants anti ESD | Prendre différentes tailles en plusieurs exemplaires |  |  | 6.2 | http://www.conrad.fr/ce/fr/product/189538/Gants-antistatiques-ESD-BJZ-C-199-2814-M/?ref=category&rt=category&rb=1
Shielding Fabric | VeilShield™ Mesh So Fine You Can Barely See It! | LessEMF | pour écrans | $18.95 per lin ft | http://www.lessemf.com/fabric.html#1270
| PURE COPPER POLYESTER TAFFETA FABRIC (flectron like) | LessEMF | UCLA | $10.95 per lin ft
| SOFT&SAFE™ SHIELDING FABRIC | LessEMF |  | $21.95 per lin ft | http://www.lessemf.com/fabric.html#1222
| RADIOSCREEN™ | LessEMF | Tested to >50dB over 10MHz-3GHz. | $15.99 per lin ft | http://www.lessemf.com/fabric.html#1240
| Tissu de blindage réfractaire Aaronia Mesh | Aaronia | 108dB à 1kHz, 100dB à 1MHz, 60dB à 100MHz, 44dB à 1GHz, 30dB à 10GHz | € 69,95 (1m²) | http://www.aaronia.fr/produits/Protections/Aaronia-Mesh/
Câble croco-banane |  |  |  | 1.3 | http://www.audiophonics.fr/fr/accessories-various/cordons-mesure-bananes-pinces-crocodile-p-3207.html